| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ» |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΑΞΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τιμή του τιμολογίου αυτού αφορά στην κατ’ αποκοπή τιμή των υπό προμήθεια υλικών όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η κατ’ αποκοπή τιμή περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και την αναγνωρισμένη πρακτική.

Στην κατ’ αποκοπή τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΆΡΘΡΟ 1: Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,  συσκευασμένο σε δεξαμενές από PVC ή ΡΕ των 1000 λίτρων. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τιμή (αριθμητικά):________________________________________________________

Τιμή (ολογράφως):________________________________________________________

ΑΡΘΡΟ 2: Πλαστικές δεξαμενές 1000 λίτρων κατάλληλες για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, οι οποίες δε θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με NaOCl.

Οι κενές δεξαμενές θα επιστρέφονται με έξοδα του Δήμου Νάξου στον προμηθευτή και η αξία τους θα πιστώνεται υπέρ του Δήμου Νάξου.

Τιμή (αριθμητικά):________________________________________________________

Τιμή (ολογράφως):________________________________________________________

ΆΡΘΡΟ 3: Θειϊκό αργίλιο σε μορφή χονδρόκοκκης λευκής σκόνης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διαύγαση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του προς προμήθεια προϊόντος απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να ισχύουν χωρίς καμία εξαίρεση όλα τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΝ 878 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).

Τιμή (αριθμητικά):________________________________________________________

Τιμή (ολογράφως):________________________________________________________

Ο πολυηλεκτρολύτης για την επεξεργασία του νερού κατακυρώθηκε με το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 13/05/2010

ΆΡΘΡΟ 4:  Πολυηλεκτρολύτης μη ιονικός ή ελαφρά ανιονικός για την επεξεργασία του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το υλικό θα είναι διάλυμα πολυακρυλαμιδίου, άχρωμο και άοσμο, χαμηλής τοξικότητας, συσκευασμένο σε δοχεία των 20 Kg  κατά το μέγιστο, που θα χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη βαθμίδα φίλτρανσης ως βοηθητικό κροκίδωσης και θα είναι κατάλληλο για τη διαύγαση με Θειϊκό Αργίλιο, νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τιμή (αριθμητικά):________________________________________________________

Τιμή (ολογράφως):________________________________________________________

ΆΡΘΡΟ 5: Πολυηλεκτρολύτης μέτριου προς υψηλού κατιονικού φορτίου και υψηλού μοριακού βάρους, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κροκίδωση της ιλύος που παράγεται στον Βιολογικό Καθαρισμό και η οποία υπόκειται σε μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση. Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί.  	Η απόδοση του πολυηλεκτρολύτη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6 Kg υλικού/tn ξηράς ιλύος.

Τιμή (αριθμητικά):________________________________________________________

Τιμή (ολογράφως):________________________________________________________

ΆΡΘΡΟ 6:  Μεταδιθειώδες νάτριο (Ν2S2O5) συσκευασμένο σε σάκους, για την αποχλωρίωση των λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Γαλήνης – Εγγαρών

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού και στο δελτίο αποστολής θα αναγράφονται ευκρινώς η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του.

Τιμή (αριθμητικά):________________________________________________________

Τιμή (ολογράφως):________________________________________________________		.

| Νάξος, / /2010 Η συντάξασα | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. |
| --- | --- |
| Φραγκίσκου Καλλίτσα Χημικός Μηχανικός MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων | Γρυλλάκης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |

Ο Προσφέρων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου | Κg | 112.000 | Περιεκτικότητα % κβ σε ενεργό χλώριο | (1) ...… |
|  |  |  |  | ...… |  |
| 2 | Δοχεία 1000 λίτρωνυ για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου | Τεμάχιο | 10 |  | ...… |
| 3 | Θειικό αργίλιο | Kg | 7.000 |  | ...… |
| 4 | Πολυηλεκτρολύτης ταχυδιυλιστηρίου(2) | Kg | 3.300 | Περιεκτικότητα % κβ πολυακριλαμίδιο | ...… |
|  |  |  |  | ...… |  |
| 5 | Πολυηλεκτρολύτης Βιολογικού Καθαρισμού | Κg | 3.500 |  | ...… |
| 6 | Μεταδιθειώδες νάτριο | Kg | 150 |  | ...… |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ (15%) |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

- Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του δοχείου

- Κατακυρώθηκε με το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 13/05/2010

| Νάξος, / /2010 Η συντάξασα | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. | Ο Προσφέρων |
| --- | --- | --- |
| Φραγκίσκου Καλλίτσα Χημικός Μηχανικός MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων | Γρυλλάκης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |  |