## Φύλλο1
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ
1 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 20W ΕΩΣ 23W ,ΚΑΛΥΚΑ Ε 27 ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 230 V PHILIPS,ΑΠΟΔΟΣΗ 1155 lumen ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ PRO ,ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10.000 ΩΡΕΣ. | ΤΕΜ | 1700 | 5.4 | 9180
2 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΒΙΔΩΤΟΣ, ΙΣΧΥΟΣ 150W , 230V ,ΤΥΠΟΥ (SON) ,ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΚΑΛΥΚΑΣ Ε40 , ΣΧΗΜΑ (ΑΧΛΑΔΙ) ,PHILIPS,ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 32.000 ΩΡΕΣ ,ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ra =25 , ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 14500 lumen.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PHILIPS ΠΟΥ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ | ΤΕΜ | 150 | 9.23 | 1384.5
3 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 8W,Ε 14 , ΤΑΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240 V ,50Hz, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8.000 ΩΡΕΣ-ΤΥΠΟΣ 840 DULUX OSRAM,420 LUMEN | ΤΕΜ | 50 | 3 | 150
4 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΒΙΔΩΤΟΣ 11 W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΚΑΛΥΚΑ Ε 27 , ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230 V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8.000 ΩΡΕΣ, ΤΥΠΟΥ PHILIPS,840, 600 LUMEN | ΤΕΜ | 250 | 3.12 | 780
5 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 8W ,ΚΑΛΥΚΑ Ε27 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8.000 ΩΡΕΣ,ΤΥΠΟΥ PHILIPS DELUX,840, 420 LUMEN | ΤΕΜ | 150 | 3.1 | 465
6 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 20 W , ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12 V ,ΔΙΧΡΩMΙΚΟΣ 36 ΜΟΙΡΩΝ ΜΕ ΓΥΑΛΙ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ 35mm. | TEM | 30 | 2.4 | 72
7 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 20 W , ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12 V ,ΔΙΧΡΩMΙΚΟΣ 36 ΜΟΙΡΩΝ ΜΕ ΓΥΑΛΙ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ 51mm. | ΤΕΜ | 40 | 1.35 | 54
8 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (PL-C /840 ) ΙΣΧΥΟΣ 18 W ΜΕ 2 PINS ,ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 1200 lumen, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10.000 ΩΡΕΣ ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 240 V . (ΤΥΠΟΥ PHILIPS PLC) | ΤΕΜ | 50 | 3.15 | 157.5
9 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 100 W , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 78mm R75 ΚΟΝΤΟΣ,240 V ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8.000 ΩΡΕΣ. | ΤΕΜ | 100 | 3 | 300
10 | ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ NA 150W ,ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ | ΤΕΜ | 12 | 18 | 216
11 | ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Na150W ΤΡΙΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ | ΤΕΜ | 10 | 18 | 180
12 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18 W T8, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 60cm, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 9000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 240 V, ΑΠΟΔΟΣΗ 950 LUMEN. | ΤΕΜ | 150 | 2.54 | 381
13 | ΣΤΑΡΤΕΡ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 18W,ΤΥΠΟΥ OSRAM 4-20 W. | ΤΕΜ | 150 | 0.38 | 57
14 | ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 (ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ), ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΦΛΑΤΖΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΒΙΔΩΝ.ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ. | ΤΕΜ | 100 | 1.98 | 198
15 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΛΗΡΗΣ 400W, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙP 65, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΕ ΒΙΔΕΣ | ΤΕΜ | 2 | 130 | 260
16 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΛΗΡΗΣ 250 W, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙP 65, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΕ ΒΙΔΕΣ. | ΤΕΜ | 6 | 130 | 780
17 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 150W, ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ,Να ,ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ,ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΔΑΛΟ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Φ 42mm. (ΤΥΠΟΥ PHILLIPS SGS- 12/150). | ΤΕΜ | 6 | 80 | 480
18 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 250W, ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ,Hg ,ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ,ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΔΑΛΟ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Φ 42mm. (ΤΥΠΟΥ PHILLIPS SGS- 12/250). | ΤΕΜ | 5 | 80 | 400
19 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Φ 40 | ΤΕΜ | 30 | 19.5 | 585
20 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Φ 25 mm | ΤΕΜ | 30 | 11.04 | 331.2
21 | ΦΛΑΤΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟ Φ25 ΜΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε 27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | ΤΕΜ | 30 | 2.78 | 83.4
22 | ΦΛΑΤΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟ Φ40 ΜΕ ΛΥΧΝΙΛΑΒΗ Ε 27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | ΤΕΜ | 30 | 6.33 | 189.9
23 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 mm2 | ΜΜ | 100 | 2.63 | 263
24 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 19mm ΤΥΠΟΥ 3 Μ ΑΥΤΟΒΑΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝH | ΤΕΜ | 20 | 10 | 200
25 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 mm2 | ΜΜ | 200 | 0.43 | 86
26 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5 mm2 | ΜΜ | 100 | 0.7 | 70
27 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1 mm2 | ΜΜ | 300 | 0.31 | 93
28 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 2,5 mm2 | ΜΜ | 400 | 0.2 | 80
29 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 10Α ΡΑΓΑΣ | ΤΕΜ | 30 | 2.85 | 85.5
30 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 16Α ΡΑΓΑΣ | ΤΕΜ | 30 | 3.05 | 91.5
31 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΑΚΡΙΑ 6Α | ΤΕΜ | 50 | 0.3 | 15
32 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΟΝΤΗ 9Α | ΤΕΜ | 50 | 0.3 | 15
33 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛΒΕΝΙΖΕ 3/8" 100 mm ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΤΕΜ | 3 | 25 | 75
34 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 1,5 m (ΠΛΗΡΕΣ) Φ25 ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ Φ25 | ΤΕΜ | 1 | 20 | 20
35 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ NEΟDΕ 6Α(ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ) | ΤΕΜ | 10 | 0.42 | 4.2
36 | ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΥΟ ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 4 | 35.43 | 141.72
37 | ΡΕΛΕ ΕΝΤΟΛΗΣ ΡΑΓΑΣ 20Α 2 ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ | ΤΕΜ | 15 | 9.17 | 137.55
38 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ 24ΩΡΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 25Α,1 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΑΦΗ. | ΤΕΜ | 5 | 28.88 | 144.4
39 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΗΡΗΣ 16Α | ΤΕΜ | 30 | 2.6 | 78
40 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ,ΠΛΗΡΗΣ 16 Α | ΤΕΜ | 18 | 3.28 | 59.04
41 | ΜΠΡΑΤΣΑ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ40,ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | ΤΕΜ | 20 | 20 | 400
42 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ 280ml ΔΙΑΦΑΝΗΣ | ΤΕΜ | 15 | 2.35 | 35.25
43 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ ΑΒΒ 7Χ10CM | ΤΕΜ | 20 | 1.74 | 34.8
44 | ΦΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟ | ΤΕΜ | 30 | 0.64 | 19.2
45 | ΦΥΣ ΘΥΛΗΚΟ ΣΟΥΚΟ | ΤΕΜ | 30 | 0.83 | 24.9
46 | ΚΛΕΜΜΑ 2,5 mm ΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ, ΠΟΛΥΑΜΙΘΙΟΥ Ιmax 24 A | ΤΕΜ | 100 | 0.53 | 53
47 | ΚΛΕΜΜΑ 6 mm ΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ,ΠΟΛΥΑΜΙΘΙΟΥ Ιmax 41A | TEM | 100 | 0.73 | 73
48 | ΚΛΕΜΜΑ 10 mm ΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ,ΠΟΛΥΑΜΙΘΙΟΥ Ιmax 57A | ΤΕΜ | 100 | 0.86 | 86
49 | ΚΛΕΜΜΑ 25 mm ΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ,ΠΟΛΥΑΜΙΘΙΟΥ Ιmax 101A | TEM | 50 | 2.66 | 133
50 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3G 3Χ1,5mm2 | ΤΕΜ | 10 | 8.72 | 87.2
51 | ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ Φ18 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ,ΤΥΠΟΥ BETTERMAN | ΤΕΜ | 2 | 6.26 | 12.52
52 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 140mm | ΤΕΜ | 20 | 1.44 | 28.8
53 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3G 3Χ1,5mm2 | ΤΕΜ | 10 | 7.66 | 76.6
54 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3G 3Χ1,5mm2, ME ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. | ΤΕΜ | 10 | 10.1 | 101
55 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ) ΜΗΚΟΥΣ 5 m ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 3G 3Χ2,5mm2. | ΤΕΜ | 5 | 8 | 40
56 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ) ΜΗΚΟΥΣ 10 m ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 3G 3Χ2,5mm2. | ΤΕΜ | 5 | 12 | 60
57 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΙΣΧΥΟΣ 1000VA,ΜΕ (3) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΟΥΚΟ,ON-LINE ME BACK UP ΧΡΟΝΟ 5-20 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ TRANFER ΧΡΟΝΟ 4-6-ms | ΤΕΜ | 3 | 205 | 615
58 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΥΟ ΖΕΥΓΩΝ. | ΤΕΜ | 100 | 0.3 | 30
59 | ΦΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ETHERNET (RJ 45) connector 8 pin . | ΤΕΜ | 200 | 0.2 | 40
60 | ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ (RJ 11) conector 4 pin . | ΤΕΜ | 100 | 0.15 | 15
61 | ΕΝΩΣΕΙΣ (ΜΑΤΙΣΕΙΣ) ΔΙΚΤΥΟΥ 8 pin | ΤΕΜ | 50 | 1.1 | 55
62 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΗΚΟΥΣ 200 mm ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,6 mm ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | TEM | 100 | 1.22 | 122
63 | ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 60W ME ΑΠΟΔΟΣΗ 300W ΚΟΙΝΗΣ ΛΑΜΠΑΣ E27 | ΤΕΜ | 30 | 7.44 | 223.2
61 | ΛΑΠΤΗΡΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 70W ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ,HQI Rx7S,ΤΥΠΟΥ PHILIPS 842 | ΤΕΜ | 20 | 11.04 | 220.8
65 | ΛΑΠΤΗΡΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 150W ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ,HQI Rx7S,ΤΥΠΟΥ PHILIPS 842 | TEM | 20 | 9.3 | 186
66 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 1,20 Μ. 36W,840 T8 | ΤΕΜ | 150 | 1.44 | 216
67 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W,4-65 W | TEM | 150 | 0.23 | 34.5
68 | ΛΑΜΠΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΥΑΛΟΥ 70W 220-240V E27, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 15 | 4.14 | 62.1
69 | ΛΑΜΠΑ SON-T 70W E27 (ΣΩΛΗΝΩΤΗ) Lamp Power: 70 Watts Lamp Current: 0.98 Amps Lamp Voltage: 90 Volts Cap Type: E27s/27 Ni plated brass + vitrite Bulb Finish: Clear Soda-lime glass Bulb Type: T-38 T-12 in eighths/inch Overall Length: 154 mm 6 inches Light Centre Length: 86 mm 3½ inches Arc Length: 42 mm 1 21/32 inches Electrodes: Backwound Tungsten Barium Calcium Tungstate Atmosphere: Na,Hg ¦ Xe Outer: Hard Vacuum Luminous Flux: 5,800 lm (@ 100 hrs) 3,000 lm (average) Luminous Efficacy: 82.9 lm/W (@ 100 hrs) 42.9 lm/W (average) Colour Temperature & CRI: CCT: 1800K CRI: Ra 12 Chromaticity Co-ordinates: CCx: CCy: Burning Position: Universal Rated Lifetime: 6,000 hours to 70% survival Warm-up & Re-strike Time: 8 minutes 5 minutes | TEM | 150 | 13.69 | 2053.5
70 | ΛΑΜΠΑ SON-T 150W E40 (ΣΩΛΗΝΩΤΗ) Lamp Power: 150 Watts Lamp Current: 1.6 Amps 3.4A Starting current Lamp Voltage: 91 Volts 3.5-4.5kV Ignition Cap Type: E40s/45 Ni plated brass + vitrite Bulb Finish: Clear Borosilicate glass Bulb Type: T-46 T-14½ in eighths/inch Overall Length: 211 mm 8¼ inches Light Centre Length: 137 mm 5 3/8 inches Arc Length: 34 mm 1 3/8 inch Electrodes: Single wound coil No emitter Atmosphere: Na,Hg ¦ Xe Outer: Nitrogen Luminous Flux: 7,000 lm @ 100 hrs Luminous Efficacy: 46.7 lm/W @ 100 hrs Colour Temperature & CRI: CCT: 2500K CRI: Ra >80 Chromaticity Co-ordinates: CCx: CCy: Burning Position: Universal Rated Lifetime: 8,000 hours to 50% survival Warm-up & Re-strike Time: 10 mins (80% lumens) 15 minutes max. | TEM | 50 | 15.19 | 759.5
71 | ΧΕΛΩΝΑ ΟΒΑΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ IP 54 | ΤΕΜ | 50 | 16.86 | 843
72 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 2Χ40 ΡΑΓΑΣ 30 mA | ΤΕΜ | 10 | 26.15 | 261.5
73 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ,ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ 500 ml | ΤΕΜ | 5 | 3.54 | 17.7
74 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | ΤΕΜ | 30 | 1.68 | 50.4
75 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2Α ΓΙΑ ΑΣΦΑΛ/ΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ | ΤΕΜ | 30 | 0.55 | 16.5
76 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4Α ΓΙΑ ΑΣΦΑΛ/ΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ | ΤΕΜ | 30 | 0.55 | 16.5
77 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6Α ΓΙΑ ΑΣΦΑΛ/ΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ | ΤΕΜ | 30 | 0.55 | 16.5
78 | TESTER ΚΑΛΩΔΙΩΝ.ΟΡΓΑΝΟ LAN CABLE ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ | ΤΕΜ | 1 | 80 | 80
79 | ΡΙΤΙΝΗ 210gr ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 3Μ, ΕΠΟΞΙΚΗ | ΤΕΜ | 2 | 25.25 | 50.5
80 | ΑΠΛΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΠΕΤΡΙΝΗ (ΟΒΑΛ-ΛΕΙΑ) 20CM X 20CM , ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε 14 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 8W E 14 | ΤΕΜ | 40 | 60.45 | 2418
81 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΒΙΔΩΤΟΣ Hg HQL 125 W ,230 V ,E 27 ,ΤΥΠΟΥ PHILIPS, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟ HOUR: 8000 LUMEN: 5000 | ΤΕΜ | 50 | 3.4 | 170
82 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Φ 35 mm | ΤΕΜ | 30 | 13.05 | 391.5
83 | ΦΛΑΤΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟ Φ35 ΜΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε 27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | ΤΕΜ | 30 | 3.1 | 93
|  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 28666.38
|  | Φ.Π.Α 15 % |  |  | 4299.96
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 32966.34
ΝΑΞΟΣ …./…./2010
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
| ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ